## Sheet1
Machine Type | Count of Active
Fluoroscopy | 129
GE | 53
Philips | 30
Siemens | 11
Toshiba | 7
OEC | 5
Omega | 5
GE | 4
Medtronic | 4
Orthoscan | 3
Philips | 2
Carestream | 2
Liebel Flarshiem | 1
Hologic | 1
O-Arm | 1
Digital Radiography | 82
Carestream | 35
GE | 34
Siemens | 5
Fuji | 2
GE | 2
Siemens | 1
Carestream | 1
Konica | 1
Philips | 1
Ultrasound | 81
Philips | 35
GE | 17
SonoSite | 9
Philips | 5
GE | 5
Zonare | 4
Hitachi | 2
SonoSite | 1
Hitachi | 1
Siemens | 1
Acuson | 1
CT | 22
GE | 11
Siemens | 8
Philips | 1
Canon | 1
Kodak | 1
Mammography | 17
Hologic | 13
Hologic (Lorad) | 4
Dental | 9
Planmeca | 5
Sirona | 1
Siemens | 1
Panoramic | 1
Aribex | 1
Stereotactic Breast Biopsy | 6
Hologic | 5
GE | 1
Cabinet X-Ray | 6
Faxitron | 4
Hologic | 1
Hologic | 1
Bone Densitometry Unit | 6
Hologic | 4
GE | 2
PET CT | 5
Siemens | 3
GE | 2
SPECT/CT | 4
Siemens | 2
GE | 2
Grand Total | 367